Din data de 19 august a.c. au intrat in vigoare prevederile noului Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 si publicat in Monitorul Oficial nr. 517 bis/2013.

## Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, denumit in continuare Regulament, stabileste etapele si procedurile necesare pentru racordarea instalatiilor utilizatorilor la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 2. – (1) Prezentul Regulament se aplica raporturilor dintre operatorii de retea si:

a) utilizatorii care solicita racordarea la reteaua electrica a unui ioc de consum si/ sau de producere nou;

b) utilizatorii care solicita modificarea instalatiei prin care se racordeaza la retea un loc de consum si/ sau de producere;

c) utilizatorii la ale caror locuri de consum si/ sau de producere se modifica elementele tehnice energetice sau administrative caracteristice acestora.

(2) In aplicarea prevederilor prezentului regulament, un operator de retea este considerat utilizator in relatia cu operatorul retelei electrice din amonte, la care sunt racordate instalatiile pe care le detine.

(3) Operatorul de transport si de sistem, operatorii de distributie titulari de licenta, precum si orice persoana care detine o retea electrica de distributie proprie amplasata pe domeniul public, au obligatia sa asigure racordarea instalatiilor utilizatorilor, in conditiile prevazute de prezentul regulament.

(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de retea in conditiile prevazute de prezentul regulament, contine conditiile tehnico-economice de racordare la reteaua unui loc de consum si/ sau de producere.

(5) Certificarea indeplinirii conditiilor de racordare la retea prevazute intr-un aviz tehnic de racordare valabil, se realizeaza prin emiterea certificatului de racordare de catre operatorul de retea.

Art. 3 – (1) Proiectarea si executarea lucrarilor pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public se realizeaza de catre persoane autorizate sau operatori economici atestati de autoritatea competenta potrivit legii.

(2) Verificarea activitatilor prevazute la alin. (1) se face de catre persoane autorizate sau atestate de autoritatea competenta potrivit legii.

CAPITOLUL II
Terminologie si abrevieri

Art. 4. – (1) Termenii utilizati sunt definiti in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Definitiile din anexa nr. I se completeaza cu definitiile din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

CAPITOLUL III
Solicitarea racordarii la retelele electrice sau a actualizarii avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare

Art. 5. – (1) Utilizatorul solicita racordarea la reteaua electrica prin cererea de racordare adresata operatorului de retea, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) aparitia unui loc de producere nou;

b) aparitia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar;

c) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea.

(2) Utilizatorul are obligatia sa solicite operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii utilizatorului la locul de consum si/ sau de producere, ce necesita depasirea puterii aprobate;

b) modificarea unor elemente de natura tehnica sau administrativa ale locului de consum si/ sau de producere fata de situatia existenta la data emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv a certificatului de racordare, fara depasirea puterii aprobate;

c) modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum si/ sau de producere, fara schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului;

d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de generatoare la instalatia de utilizare si evacuarea in reteaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.

(3) Operatorii de distributie concesionari solicita operatorului de transport si de sistem actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, in cazurile in care:

a) depasirea puterii aprobate necesita fie marirea capacitatii statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem, fie realizarea sau amplificarea unei statii de transformare de 110 kV/MT apartinand operatorului de distributie concesionar, racordata intr-o statie de transformare apartinand operatorului de transport si de sistem;

b) se retehnologizeaza linii de 110 kV si/ sau statii de transformare de 110 kV/MT, care au cel putin un punct de racordare in instalatiile apartinand operatorului de transport si de sistem;

c) este necesara realizarea unor linii electrice de distributie noi, racordate in statiile operatorului de transport si de sistem;

d) sunt necesare lucrari suplimentare intr-o statie de transformare apartinand operatorului de transport si de sistem ca urmare a racordarii de noi utilizatori sau aprobarii unui spor de putere de catre operatorul de distributie concesionar.

(4) La preluarea unei retele de distributie de catre un alt operator de distributie, certificatele de racordare si/ sau avizele tehnice de racordare ale utilizatorilor retelei isi mentin valabilitatea, pana la expirarea acestora.

(5) In cazul unor modificari tehnice in instalatiile operatorului de retea, care genereaza modificari ale solutiei de racordare precizate in avizul tehnic de racordare valabil sau in certificatul de racordare existent, operatorul de retea actualizeaza gratuit si din oficiu avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare. Actualizarea certificatelor de racordare se face in termen de maximum 30 de zile calendaristice, iar actualizarea avizelor tehnice de racordare valabile se face in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a avut loc modificarea tehnica in instalatiile operatorului de retea.

(6) In situatia prevazuta la alin. (5), la actualizarea avizelor tehnice de racordare valabile, valoarea tarifului de racordare prevazut in avizul tehnic de racordare actualizat nu poate fi mai mare decat valoarea tarifului de racordare comunicat utilizatorului prin oferta initiala de racordare facuta de operatorul de retea, respectiv prin avizul tehnic de racordare initial.

(7) In cazul unui loc de consum si/sau de producere existent, lucrarile ce se realizeaza din initiativa operatorului de retea, de modificare a instalatiei de racordare existente din amonte de punctul de delimitare stabilit in certificatul de racordare existent, se realizeaza pe cheltuiala operatorului de retea.

(8) Prevederile alin. (7) sunt aplicabile si situatiei in care modificarile realizate din initiativa operatorului de retea se refera la modificarea punctului de delimitare in amonte fata de pozitia initiala a acestuia.

Art. 6. – (1) Oricare dintre urmatoarele situatii se considera dezvoltare din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la un loc de consum si/ sau de producere, necesitand un spor de putere pentru evacuare si/ sau pentru consum:

a) instalarea de generatoare noi, inlocuirea unor generatoare cu altele avand putere instalata mai mare sau cresterea puterii instalate a generatoarelor existente prin retehnologizare/ modernizare;

b) cresterea puterii solicitate din reteaua electrica fata de puterea aprobata pentru locul de consum respectiv, determinata de extinderea activitatii proprii, de dotarea suplimentara sau de racordarea, in conditiile legii, a unui utilizator la retelele proprii;

c) dezvoltarea instalatiilor unui operator de distributie existent.

(2) Oricare dintre urmatoarele situatii se considera modificare a unor elemente de natura tehnica in instalatia de utilizare, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum si/ sau de producere:

a) modificarea numarului, naturii, structurii si/ sau a caracteristicilor tehnice ale generatoarelor;

b) racordarea de catre un utilizator la reteaua proprie, in conditiile legii, a instalatiilor unui alt utilizator;

c) reducerea puterii absorbite la un loc de consum in urma separarii instalatiilor unui alt consumator racordat initial la instalatia sa;

d) dezvoltarea in etape a activitatii utilizatorului necesitand etapizarea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare.

(3) Oricare dintre urmatoarele situatii se considera modificare a unor elemente de natura administrativa, fara depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum si/ sau de producere si fara modificarea unor elemente de natura tehnica:

a) schimbarea datelor de identificare a respectivului loc de consum si/ sau de producere din motive administrative respectiv schimbarea denumirii localitatii, a strazii, a numarului imobilului etc.;

b) schimbarea titularului locului de consum si/ sau de producere prin preluarea obiectivului de la locul de consum si/ sau de producere respectiv prin cumparare, mostenire etc.;

c) schimbarea denumirii utilizatorului.

Daca modificarile prevazute la lit. b) si c) apar la locuri de consum si/ sau de producere racordate, certificatul de racordare nu se actualizeaza.

(4) Modificarea instalatiei de racordare, fara schimbarea puterii aprobate aferente unui loc de consum si/ sau de producere, poate fi solicitata pentru:

a) modificarea punctului de delimitare a instalatiilor;

b) modificarea punctului de masurare;

c) cresterea gradului de continuitate a alimentarii/evacuarii asigurat de instalatia de racordare;

d) indeplinirea unor conditii privind alimentarea cu energie electrica ce impun introducerea de elemente noi sau modificarea ori inlocuirea unor elemente din instalatia de racordare cu altele avand alte caracteristici tehnice.

Art 7. (1) In situatia unui loc de consum existent, racordat la retea, solutiile pentru instalarea de generatoare in incinta acestuia sunt:

a) racordarea generatoarelor la instalatia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea in reteaua operatorului de retea a energiei electrice produse in surplus, in anumite regimuri de functionare a utilizatorului;

b) racordarea generatoarelor la instalatia de utilizare a locului de consum, fara evacuarea de energie electrica in reteaua operatorului de retea, indiferent de regimul de functionare al utilizatorului;

c) racordarea generatoarelor la o instalatie de utilizare separata de instalatia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordeaza la retea printr-o instalatie de racordare diferita de instalatia de racordare a locului de consum.

(2) In situatia prevazuta la alin. (l) lit. a), utilizatorul are obligatia sa solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, in vederea aprobarii de catre operatorul de retea a puterii ce urmeaza a se evacua in retea, in plus fata de puterea aprobata pentru consum prin certificatul de racordare existent.

(3) In situatia prevazuta la alin. (l) lit. b), daca puterea aprobata prin certificatul de racordare nu se modifica, punerea sub tensiune a generatoarelor se face dupa actualizarea dosarului instalatiei de utilizare de catre executantul acesteia, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b), in situatia in care operatorul de retea constata ca este necesar sa includa in certificatul de racordare conditii suplimentare legate de racordarea generatoarelor, poate impune conditia ca utilizatorul sa solicite actualizarea certificatului de racordare.

(4) In situatia prevazuta la alin. (l) lit. c), apare un Ioc de producere nou, a carui racordare la retea se aproba de catre operatorul de retea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare.

Art. 8. (1) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate mai mari de 50 MW si cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite mai mari de 50 MW se adreseaza de catre solicitanti operatorului de transport si de sistem.

(2) Cererile de racordare pentru locuri de producere cu puteri instalate de pana la 50 MW inclusiv si cele pentru locuri de consum cu puteri maxim simultan absorbite de pana la 50

MW inclusiv, in functie de amplasarea acestora fata de retelele de distributie existente, se adreseaza de catre solicitanti, dupa caz:

a) operatorului de distributie concesionar din zona respectiva;

b) altui operator de distributie care detine in apropierea locului de producere sau de consuni o retea electrica de distributie.

(3) Cererea de actualizare a certificatului de racordare sau a avizului tehnic de racordare se adreseaza operatorului de retea la care sunt racordate sau urmeaza sa se racordeze instalatiile utilizatorului.

CAPITOLUL IV
Etapele procesului de racordare la retelele electrice

Art. 9. – Pentru realizarea racordarii instalatiilor unui utilizator la reteaua electrica de interes public se parcurg, dupa caz, urmatoarele etape, in ordine cronologica:

a) etapa preliminara de documentare si informare a utilizatorului;

b) depunerea de catre utilizator a cererii de racordare la operatorul de retea si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;

c) stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare;

d) incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator;

e) realizarea lucrarilor de racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;

g) emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare a locului de consum si/ sau de producere;

h) punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare.

SECTIUNEA 1
Etapa preliminara de documentare si informare a utilizatorului

Art. 10. – (1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de retea informatii privind conditiile si posibilitatile de realizare a racordarii la retea a unui loc de consum si/ sau de producere, prezentand datele caracteristice ale acestuia.

(2) Ca raspuns la cererea prevazuta la alin. (l), operatorul de retea este obligat sa transmita solicitantului informatii generale privind:

a) necesitatea obtinerii unui aviz de amplasament, daca este cazul; in aceasta situatie

se indica documentatia si datele necesare emiterii avizului de amplasament;

b) posibilitatile de racordare la reteaua proprie a instalatiilor aferente locului de consum si/ sau de producere;

c) etapele procesului de racordare la retea si durata estimata a fiecareia dintre acestea, corelat cu specificul si datele energetice ale locului de consuni si/ sau de producere;

d) actiunile pe care trebuie sa le intreprinda utilizatorul, respectiv operatorul de retea, si documentele aferente necesare, specifice fiecarei etape a procesului de racordare;

e) tarifele in vigoare practicate de operatorul de retea, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare si tarifele de racordare, precum si temeiul legal al acestora.

(3) Informatiile prevazute la alin. (2) se transmit solicitantului in scris, gratuit, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii scrise a acestuia.

(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare si informare a utilizatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

SECTIUNEA a 2 – a
Depunerea cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare si a documentatiei aferente

Art. 11. – (1) Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare se face pentru fiecare loc de consum si/ sau de producere, indiferent de perioada de timp solicitata pentru racordare si de marimea puterii absorbite sau evacuate, potrivit situatiilor prevazute la art. 5 si 6.

(2) Utilizatorii retelelor electrice au obligatia sa adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare inainte de a incepe realizarea instalatiei de utilizare care urmeaza a fi racordata la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.

(3) In cazul modificarii unor elemente de natura administrativa conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), solicitarea actualizarii avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare se face in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data producerii modificarii.

Art. 12. – (1) Solicitantul adreseaza cererea de racordare/ cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare potrivit art. 8, prin una dintre urmatoarele modalitati:

a) direct;

b) prin imputernicit in numele si pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de specialitate;

c) prin furnizorul de energie electrica in numele si pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clientilor casnici.

(2) Cererea si documentatia anexata acesteia se depun direct sau se trimit prin posta la centrele teritoriale de relatii cu utilizatorii ale operatorului de retea.

Art. 13. – Cererea de racordare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) datele de identificare a locului de consum si/ sau de producere;

b) datele de identificare a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului, a proiectantului de specialitate al instalatiei de utilizare sau a furnizorului de energic electrica care adreseaza cererea;

c) tipul instalatiilor de la locul de consum si/ sau de producere pentru care se solicita racordarea: generatoare electrice, instalatii de distributie, receptoare electrice;

d) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare de la locul de consum si/ sau de producere;

e) datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, in cazul in care dezvoltarea locului de consum si/ sau de producere se face etapizat;

f) pentru un loc de consum, puterea instalata, puterea maxim simultan absorbita si evolutia acestora conform etapelor de dezvoltare;

g) pentru un loc de producere, puterea instalata totala si evolutia acesteia conform etapelor de dezvoltare;

h) cerinte specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia, daca este cazul;

i) cerinte tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentarii, pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica, daca este cazul;

j) declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii in copie;

k) lista documentelor care compun documentatia anexata cererii, conform cerintelor de la art. 14.

Art. 14. – (1) Pentru un loc de consum si/ sau de producere nou, documentatia anexata cererii de racordare cuprinde, in functie de categoria de utilizator, urmatoarele documente:

a) avizul de amplasament in copie, daca este cazul;

b) datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/ sau de producere al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice continute in Avizele tehnice de racordare – continut cadru, aprobate de autoritatea competenta;

c) certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate, in copie;

d) planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum si/ sau de producere, vizat de emitentul certificatului de urbanism ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum si/ sau de producere;

e) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, daca acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, in copie;

f) copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la Registrul Comertuiui sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz;

g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei si/ sau cladirii care constituie locul de producere sau de consuni pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor care nu sunt in proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalatii electrice si/ sau capacitati energetice;

h) autorizatia de construire pentru obiectivul ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia;

i) alte documente pe care solicitantul considera necesar sa le depuna in sprijinul cererii sale.

(2) Pentru un loc de consum si/ sau de producere pentru racordarea caruia exista un aviz tehnic de racordare sau un certificat de racordare valabil, documentatia anexata cererii de actualizare a acestuia cuprinde, dupa caz:

a) documentele mentionate la alin. (l), in situatiile prevazute la art. 6 alin. (l);

b) descrierea modificarilor de natura tehnica fata de situatia anterioara si, dupa caz, documente prevazute la alin. (l) corespunzatoare spetei respective, in cazurile prevazute la art. 6 alin. (2);

c) in copie, actele doveditoare ale incadrarii in situatiile prevazute la art. 6 alin. (3);

d) memoriu explicativ privind necesitatea modificarii instalatiei de racordare si documente care sa sustina aceasta cerere, in situatiile prevazute la art. 6 alin. (4),

Art. 15. – Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare trebuie sa fie in mod obligatoriu semnata de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului.

Art. 16. – (1) In termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare, operatorul de retea verifica documentatia depusa.

(2) In cazul in care constata ca documentatia depusa este incompleta din punct de vedere al cerintelor prevazute la art. 14, operatorul de retea comunica in scris solicitantului, in cadrul termenului prevazut la alin. (1), necesitatea completarii, indicand documentele ce

trebuie anexate, completate sau refacute, cu furnizarea tuturor informatiilor necesare in acest scop.

(3) Documentatia este considerata completa dupa refacerea ei conform prevederilor alin. (2).

(4) In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei complete conform cerintelor prevazute la art. 14, operatorul de retea transmite solicitantului factura de plata a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/ certificatului de racordare.

SECTIUNEA a 3 – a
Stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica

Art. 17. – (1) Solutia de racordare se stabileste de catre operatorul de retea prin fisa de solutie sau studiu de solutie, dupa caz, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat de autoritatea competenta.

(2) Cheltuielile legate de elaborarea fisei de solutie sunt incluse in tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.

Art 18. – (1) Studiul de solutie se elaboreaza pe baza de contract incheiat intre operatorul de retea si utilizator.

(2) Operatorul de retea transmite utilizatorului propunerea de contract pentru elaborarea studiului de solutie semnata, in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei complete conform prevederilor art. 14, in cazul in care solutia de racordare se stabileste, conform regulamentului prevazut la art. 17 alin. (1), pe baza unui studiu de solutie.

(3) Studiul de solutie se plateste de solicitant, costurile pentru realizarea acestuia stabilindu-se de operatorul de retea pe baza de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurente. In cazul in care, ulterior incheierii contractului pentru elaborarea studiului de solutie, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai miei decat cele prevazute in contract, diferenta rezultata se restituie utilizatorului de catre operatorul de retea.

(4) Operatorul de retea are obligatia sa transmita utilizatorului studiul de solutie avizat conform reglementarilor, in termen de maximum 3 luni in cazul racordarii la o retea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o luna in cazul racordarii la o retea de medie sau joasa tensiune, calculat de la data incheierii contractului pentru elaborarea studiului de solutie. In situatii deosebite, justificate de necesitatea efectuarii unor analize suplimentare fata de continutul uzual al studiului de solutie prevazut in cadrul reglementarilor specifice aprobate de autoritatea competenta, ca urmare a unor particularitati ale utilizatorului si/sau ale retelei, operatorul de retea poate solicita in propunerea de contract un termen pentru elaborare si avizare mai mare, care nu poate depasi 6 luni pentru racordarea la o retea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv 2 luni pentru racordarea la o retea de medie sau joasa tensiune. Aceasta propunere trebuie justificata in cadrul propunerii de contract.

(5) In situatia in care prin studiul de solutie s-au stabilit mai multe solutii, utilizatorul trebuie sa opteze pentru una dintre aceste solutii si sa isi exprime optiunea in scris intr-un interval de maximum doua luni de la comunicarea de catre operatorul de retea a studiului de solutie avizat conform reglementarilor in vigoare.

(6) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (5), se considera ca solutiile de racordare prevazute in studiul de solutie si-au incetat valabilitatea, iar cererea de racordare se claseaza.

(7) Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o solutie de racordare este valabila numai daca este inscrisa in avizul tehnic de racordare,

Art. 19. – (1) Operatorul de retea are obligatia de a colabora cu utilizatorul pentru stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica cea mai avantajoasa pentru utilizator din punct de vedere tehnic si economic, tinand seama de:

a) interesele justificate ale utilizatorului care solicita racordarea;

b) cerintele tehnice privind utilizarea, functionarea si siguranta retelei electrice;

c) necesitatea mentinerii calitatii serviciului de transport sau de distributie prestat pentru toti utilizatorii din zona.

(2) Un utilizator nu poate fi racordat la o anumita tensiune nominala sau intr-un anumit punct al retelei, considerate de utilizator a fi cele mai avantajoase din punct de vedere economic, daca acest lucru afecteaza siguranta sistemului electroenergetic national prin nerespectarea normelor tehnice sau a standardelor de performanta privind calitatea serviciului de transport/distributie al/ a energiei electrice.

(3) Racordarea la reteaua electrica de distributie a unui loc de producere sau a unui loc de consum si de producere nu trebuie sa conduca, prin puterea evacuata, la cresterea pierderilor de energie in reteaua electrica fata de nivelul pierderilor in regimul normal anterior cu mai mult decat un procent stabilit in mod justificat de operatorul de retea si care va fi prevazut in procedurile proprii de racordare a utilizatorilor elaborate de operatorul de retea.

(4) In situatia in care una sau mai multe solutii stabilite in studiul de solutie prevad lucrari de intarire a retelei electrice, in studiul de solutie se analizeaza si se prezinta, pentru fiecare asemenea solutie in parte, valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire.

Art. 20. – (l) Pentru racordarea prin linie electrica directa a unui loc de consum al unui utilizator, este necesar acordul operatorului de distributie concesionar din zona geografica in care este amplasat locul de consum respectiv.

(2) Obligatia de a solicita acordul prevazut la alin. (1) revine utilizatorului care solicita racordarea.

(3) Corelativ obligatiei prevazute la alin, (2), utilizatorul are dreptul de a obtine acordul operatorului de distributie concesionar,

(4) Operatorul de distributie concesionar din zona geografica in care este amplasat locul de consum respectiv poate refuza acordul solicitat in conditiile alin. (1) numai in cazul in care acesta prezinta utilizatorului o solutie de racordare la reteaua de interes public printr-o instalatie diferita de o linie directa, in conditii tehnice si economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordarii.

(5) Colaborarea intre factorii implicati in racordarea prin linie directa, conform prezentului articol, se realizeaza in conformitate cu reglementarile aprobate de autoritatea competenta.

Art. 21. – (1) Operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem colaboreaza pentru avizarea studiului de solutie si pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare:

a) in cazul in care studiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere cu puterea instalata totala mai mare de 10 MW prevede cel putin o varianta pentru racordarea la reteaua electrica de distributie;

b) in cazul locurilor de consum care se racordeaza la reteaua electrica de distributie cu tensiunea de 110 kV;

c) in cazul in care studiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere sau de consum prevede cel putin o varianta pentru racordarea pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem;

d) in cazul in care studiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere sau de consum prevede mai multe variante, dintre care cel putin una la reteaua electrica de transport si cel putin una la reteaua electrica de distributie.

(2) Colaborarea dintre operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem, in conditiile prevederilor alin. (l) si ale art. 5 alin. (3) se realizeaza in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Art. 22. – (1) Numarul si localizarea punctelor de delimitare intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se stabilesc de comun acord de catre operatorul de retea si utilizator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2) Punctul de delimitare se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula, de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale.

(3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se poate stabili in amonte de limita de proprietate in situatia in care, dupa expirarea valabilitatii avizului tehnic de racordare, instalatia prin care se realizeaza alimentarea locului de consum temporar se dezafecteaza.

(4) In cazul in care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalatiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligatia sa permita exercitarea cu titlu gratuit de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute pentru exploatarea instalatiei de racordare in folosul utilizatorului. Aceasta obligatie se include in contractul de distributie/transport incheiat de utilizator cu operatorul de retea sau, in situatia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu incheie direct un asemenea contract, se include in contractul de furnizare a energiei electrice incheiat de utilizator.

(5) Succesorii legali ai operatorului de retea beneficiaza de drepturile rezultate in conditiile alin. (4) in favoarea operatorului de retea, pe durata de existenta a instalatiilor respective.

(6) In cazul in care, la cererea utilizatorului, prin exceptie de la prevederile alin. (2), punctul de delimitare se stabileste in amonte de limita de proprietate, reteaua electrica detinuta de utilizator va fi amplasata pe proprietatea publica sau a tertilor si prin urmare utilizatorul este obligat:

a) sa obtina in prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz si de servitute asupra proprietatilor acestora, pentru executarea lucrarilor necesare realizarii retelei electrice, pentru asigurarea functionarii normale a acesteia, precum si pentru realizarea reviziilor, reparatiilor si interventiilor necesare;

b) sa asigure operarea si mentenanta instalatiilor electrice proprii in conformitate cu normele in vigoare, cu personal propriu calificat si autorizat sau prin operatori economici atestati conform legii, fiind direct raspunzator, in conditiile legii, de producerea unor incidente sau accidente si de urmarile acestora.

(7) In situatia racordarii de noi utilizatori la instalatia de racordare realizata pentru un prim utilizator, acesta primeste o compensatie baneasca din partea urmatorilor utilizatori racordati in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare. Valoarea acestei compensatii se stabileste de operatorul de retea, in baza metodologiei aprobate de autoritatea competenta.

(8) Elementul fizic la care se stabileste punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane si altele) trebuie sa permita realizarea separarii instalatiilor care apartin operatorului de retea de cele ale utilizatorului.

(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare si alte aspecte privind racordarea la reteaua electrica a locuintelor individuale, ansamblurilor de locuinte nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune si a locurilor de producere care se racordeaza la retele electrice cu tensiunea mai mare sau egala cu 110 kV sunt prevazute in anexele nr. 2, 3, 4 si o la prezentul regulament.

Art. 23. – Schimbarea punctului de delimitare se poate face prin transmiterea dreptului de proprietate asupra unor capacitati energetice, in conditiile prevazute de lege si de reglementarile in vigoare.

SECTIUNEA a 4-a
Emiterea/ actualizarea avizului tehnic de racordare

Art. 24. – Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.

Art 25. – (1) Avizul tehnic de racordare se emite de catre operatorul de retea la reteaua caruia se racordeaza instalatiile utilizatorului, conform solutiei de racordare stabilite in conformitate cu prevederile art. 17.

(2) Operatorii de distributie, cu exceptia operatorilor de distributie concesionari, emit avize tehnice de racordare utilizatorilor numai dupa obtinerea de la operatorul retelei electrice din amonte fie a certificatelor de racordare proprii actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare proprii ce contin conditiile tehnico-economice de racordare suplimentare, ca urmare a solicitarii de actualizare in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) lit. a) si b), in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) sau alin. (2) lit. b).

Art. 26. – (1) Operatorul de retea are obligatia sa transmita solicitantului avizul tehnic de racordare in maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre utilizator, in situatia in care solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie.

(2) Transmiterea catre solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face in cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre utilizator, in cazul modificarii unor elemente de natura administrativa conform prevederilor art. 6 alin. (3).

(3) Pentru cazurile in care emiterea avizului tehnic de racordare la retelele electrice se face pe baza unui studiu de solutie, termenul pentru transmiterea acestuia catre solicitam este de maximum 10 zile calendaristice calculat fie de la data transmiterii de catre operatorul de retea a studiului de solutie avizat in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4), in situatia in care prin studiu s-a stabilit o singura solutie de racordare, fie de la data comunicarii in scris de catre utilizator a optiunii pentru una din solutii in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (5).

(4) In situatiile in care emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de distributie se face cu consultarea operatorului de transport si de sistem, termenul reglementat pentru transmiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de distributie solicitantului se prelungeste cu perioada scursa pana la primirea punctului de vedere al operatorului de transport si de sistem, dar nu cu mai mult de 30 de zile calendaristice.

(5) Transmiterea catre solicitam a avizului tehnic de racordare este conditionata de achitarea de catre acesta a tarifului de emitere sau de actualizare a avizului tehnic de racordare.

Art. 27. (1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la inregistrarea documentatiei conform cerintelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, in situatiile prevazute la art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Refuzul prevazut la alin. (1) trebuie bazat pe criterii obiective, justificate din punct de vedere tehnic si economic. Criteriile respective se prevad in procedurile proprii privind racordarea la retea elaborate de operatorii de retea.

Art. 28. – (1) Avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul de retea contine conditiile tehnico – economice de racordare la retea, respectiv, dupa caz, urmatoarele elemente:

a) puterea aprobata pentru consum si/ sau evacuare si evolutia in timp a acesteia;

b) pentru locurile de producere, puterea instalata totala si evolutia in timp a acesteia;

c) pentru locurile de producere, justificarea diferentei dintre puterea instalata totala si puterea aprobata pentru evacuare in retea, in cazul in care diferenta respectiva a rezultat ca necesara;

d) descrierea solutiei de racordare, care include lucrarile pentru realizarea racordarii, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare, punctului de masurare si a lucrarilor ce trebuie efectuate pentru intarirea retelei electrice in amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectiva;

e) obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare, inclusiv cele privind realizarea probelor pentru punerea in functiune prevazute de reglementarile tehnice in vigoare;

f) cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;

g) datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii;

h) tariful de racordare;

i) valoarea si forma garantiei prevazute la art. 31;

j) nivelul de continuitate in functionare a retelei electrice in punctul de delimitare;

k) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in functionare a SEN si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia;

l) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem sau catre operatorii de distributie;

m) cerinte privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica;

n) obligatia incheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, urmarirea consumului si reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN;

o) cerinte pentru echipamentele principale de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;

p) cerinte privind structura si locul de montare ale echipamentelor de masurare a energiei electrice;

q) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare;

r) alte conditii, in functie de cerintele specifice solicitantului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor electrice existente sau impuse de normele in vigoare la data emiterii avizului.

(2) Operatorul de retea este obligat sa respecte la emiterea avizului tehnic de racordare continutul-cadru aprobat de autoritatea competenta, in functie de categoria de utilizator.

Art. 29. – In cazul deteriorarii sau pierderii avizului tehnic de racordare de catre utilizator, la cererea acestuia, operatorul de retea este obligat sa emita un duplicat in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

Art 30. – Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare, inclusiv emiterea unui duplicat, se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta.

Art. 31. – (1) In situatia emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reteaua electrica de interes public a unui loc de consum si/sau de producere nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, care conduce la o putere aprobata totala pentru consum sau pentru evacuare mai mare de 1 MW la locul de consum si/sau de producere respectiv, operatorul de retea solicita in conditiile prezentului regulament, prin avizul tehnic de racordare, ca utilizatorul sa constituie o garantie financiara in favoarea sa, daca sunt necesare lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii,

(2) Valoarea garantiei prevazute la alin. ( 1) reprezinta un procent din valoarea tarifului de racordare.

(3) In conditiile prevazute la alin. (l), valoarea si forma garantiei financiare se inscriu in avizul tehnic de racordare si in contractul de racordare.

(4) In situatia unui loc de producere, utilizatorul are obligatia se constituie garantia financiara inscrisa in avizul tehnic de racordare conform prevederilor alin. (3) anterior incheierii contractului de racordare, in cel mult 3 luni de la data emiterii avizului tehnic de racordare. In situatia unui loc de consum, utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara in termenul prevazut in contractul de racordare.

(5) Operatorul de retea executa garantia financiara constituita de utilizator, in conformitate cu prevederile contractului de racordare, in situatiile in care respectivul utilizator nu isi indeplineste oricare din urmatoarele obligatii asumate prin contractul de racordare:

a) obligatii referitoare la conditiile si termenele de achitare a tarifului de racordare;

b) obligatii referitoare la realizarea instalatiei de utilizare si predarea la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare;

c) obligatii referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de consum si/sau de producere, respectiv a evolutiei in timp a puterii aprobate pentru consum si/ sau evacuare.

(6) Suplimentar situatiilor prevazute la alin. (5), in cazul unui loc de producere, operatorul de retea executa garantia financiara constituita de utilizator daca utilizatorul nu solicita in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare, cu anexarea documentatiei complete prevazute la art. 36, in termenul de valabilitate al avizului tehnic de racordare.

(7) Garantia financiara constituita de utilizator inceteaza/se restituie utilizatorului la aparitia uneia din urmatoarele situatii:

a) la incetarea valabilitatii avizului tehnic de racordare care contine valoarea si forma garantiei respective, inclusiv ca urmare a emiterii certificatului de racordare pentru puterea finala aprobata prin aviz, cu exceptia situatiei in care garantia se executa conform prevederilor alin. (5);

b) la rezilierea contractului de racordare, cu exceptia rezilierii in situatiile prevazute la alin. (5);

c) la achitarea costului care revine operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei electrice din amonte de punctul de racordare in conditiile prevazute la art. 43 alin. (3) lit. d).

(8) Sumele incasate ca urmare a executarii garantiilor financiare se constituie venit din contributii financiare al operatorului de retea, ce poate fi utilizat numai pentru finantarea ori cofinantarea lucrarilor de intarire a retelelor electrice de interes public, necesare racordarii utilizatorilor.

(9) Lucrarile de intarire finantate conform alin. (7) trebuie sa fie cuprinse in planul de investitii al operatorului de retea, aprobat in prealabil de autoritatea competenta.

Art. 32. Avizul tehnic de racordare este valabil pana la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea finala aprobata prin aviz, daca nu intervine anterior una dintre situatiile prevazute la art. 33.

Art. 33. – (1) Avizul tehnic de racordare emis isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

a) in termen de 3 luni de la emitere, pentru locurile de producere sau pentru locurile de consum si de producere cu o putere aprobata totala pentru evacuare mai mare de 1 MW, daca utilizatorul nu face in acest timp dovada constituirii garantiei financiare prevazute in avizul tehnic de racordare;

b) in termen de 12 luni de la emitere, daca nu a fost incheiat contractul de racordare;

c) la rezilierea contractului de racordare caruia ii este anexat;

d) la expirarea perioadei de valabilitate a autorizatiei de construire sau a perioadei de valabilitate a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare;

c) la incetarca valabilitatii autorizatiei de construire si/sau a aprobarilor legale in baza carora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

(2) Actualizarea avizului tehnic de racordare nu atrage prelungirea termenului prevazut la alin. (1) lit. a) si b).

SECTIUNEA a 5-a
Incheierea contractului de racordare

Art. 34. Dupa primirea ofertei de racordare, exprimata prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita in scris operatorului de retea incheierea contractului de racordare. Cererea va fi in mod obligatoriu semnata de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului.

Art. 35. – Pentru realizarea racordarii, utilizatorii achita operatorului de retea, detinator al retelei electrice la care se racordeaza, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competenta. Tariful de racordare se achita ulterior incheierii contractului de racordare, la termenele prevazute in contractul de racordare.

Art. 36. – (1) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza la cerere urmatoarele documente:

a) copia avizului tehnic de racordare;

b) copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz;

c) autorizatia de construire in termen de valabilitate pentru obiectivul ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate ori orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta, in copie;

d) documente care dovedesc constituirea garantiei financiare in favoarea operatorului de retea, cu forma si valoarea precizate in avizul tehnic de racordare, in cazul unui loc de producere.

(2) In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietatea privata a unui tert, pe langa documentele prevazute la alin. (1), este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.

(3) Documentul prevazut la alin. (2) se obtine de catre:

a) operatorul de retea;

b) utilizator, in cazul in care operatorul de retea il imputerniceste in acest sens, indicandu-i continutul, respectiv obligatiile care urmeaza a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterala prevazuta la alin. (2), in legatura cu amplasarea de catre operatorul de retea a instalatiei de racordare.

(4) Contractul de racordare se incheie cu respectarea prevederilor contractului cadru de racordare aprobat de autoritatea competenta.

Art. 37. (1) Operatorul de retea are obligatia sa transmita utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei complete depuse de utilizator conform cerintelor de la art. 36.

(2) In cazul in care, la solicitarea utilizatorului, operatorul impreuna cu utilizatorul convin modificari la propunerea de contract prevazuta la alin. (1), operatorul de retea are obligatia sa transmita utilizatorului contractul de racordare semnat, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra continutului acestuia.

Art. 38. – (1) In cazul in care, pentru racordarea unui loc de producere sau de consum sunt necesare lucrari de modificare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta prevazute de norme ori lucrari de deviere a instalatiilor electrice existente ale operatorului de retea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se realizeaza pe cheltuiala utilizatorului, prin incheierea cu operatorul de retea a unui contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta, conform prevederilor Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, aprobata de autoritatea competenta.

(2) Lucrarile prevazute la alin. (l) se fac de catre operatorul de retea ca titular de investitie, conform reglementarilor in vigoare. La realizarea acestor lucrari, operatorul de retea are obligatia sa mentina componentele retelei si echipamentele electroenergetice existente care pot fi utilizate in continuare, inclusiv pe cele ce pot fi demontate si remontate.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (l), in situatia racordarii unui loc de consum, daca lucrarile de modificare ori de deviere a instalatiilor electrice de distributie existente conduc la aparitia de capacitati energetice noi, costurile pentru realizarea capacitatilor energetice noi se achita de utilizator, urmand ca acestea sa ii fie retumate de catre operatorul de distributie printr-o modalitate convenita intre parti si prevazuta in cadrul contractului pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta incheiat intre utilizator si operatorul de distributie.

(4) Lucrarile prevazute la alin. ( 1) se executa anterior incheierii contractului de racordare.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in cazul in care lucrarile de deviere sunt conditionate sau sunt in legatura cu realizarea instalatiei de racordare, cele doua categorii de lucrari se coreleaza prin etapizari corespunzatoare prevazute in contractul de racordare.

Art. 39. – (1) In conditiile prevazute la art. 38 alin. (1), pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de retea, sunt necesare urmatoarele documente:

a) actul care atesta dreptul de folosinta ai operatorului de retea asupra terenurilor pe care urmeaza sa fie amplasate instalatiile electrice deviate si/sau

b) conventia pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor proprietate privata afectate de capacitatile energetice.

(2) Pentru obtinerea documentelor prevazute la alin. (l), operatorul de retea poate imputernici utilizatorul sa incheie, in numele si pe seama sa, cu detinatorul dreptului de proprietate asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice, conventii/contracte privind conditiile de exercitare de catre operatorul de retea a respectivelor drepturi.

(3) Utilizatorul suporta din surse proprii contravaloarea indemnizatiilor si despagubirilor stabilite in conventiile/ contractele prevazute la alin. (l).

(4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalatiilor operatorului de retea, utilizatorul are obligatia sa obtina toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism in vederea emiterii autorizatiei de construire sau de desfiintare pentru lucrarea de deviere, pe baza documentatiilor intocmite in cadrul studiului de solutie pentru eliberarea amplasamentului.

Art. 40. – Dupa incheierea contractului de racordare si in conditiile prevazute in acesta, operatorul de retea are urmatoarele obligatii legate de racordarea la reteaua electrica:

a) realizeaza proiectarea instalatiei de racordare;

b) obtine autorizatia de construire pentru instalatia de racordare;

c) realizeaza construirea si punerea in functiune a instalatiei de racordare;

d) realizeaza lucrarile de intarire necesare in instalatiile din amonte de punctul de racordare in vederea indeplinirii tuturor conditiilor tehnice pentru asigurarea capacitatii retelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzatori normelor in vigoare;

e) pune sub tensiune instalatia de utilizare.

SECTIUNEA a 6-a
Contractarea si executarea lucrarilor, receptionarea si punerea in functiune a instalatiilor de racordare

Art. 41. – Pentru racordarea utilizatorilor la reteaua electrica se executa, dupa caz, urmatoarele categorii de lucrari:

a) lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii;

b) lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare, respectiv a instalatiilor cuprinse intre punctul de racordare si punctul de delimitare;

c) lucrari pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare.

Art. 42. (1) Lucrarile din categoria prevazuta la art. 41 lit. a), necesare in cazul unui loc de producere sau a unui loc de consum si de producere, in vederea evacuarii in retea a puterii aprobate pentru evacuare prin avizul tehnic de racordare, se realizeaza de catre

operatorul de retea. Titularul avizului tehnic de racordare contribuie la suportarea costurilor de realizare a acestor lucrari, cota sa de participare fiind inclusa in tariful de racordare stabilit in conformitate cu metodologia de stabilire a tarifelor de racordare aprobata de autoritatea competenta.

(2) Lucrarile din categoria prevazuta la art. 41 lit. a), necesare pentru racordarea unui loc de consum, se realizeaza de catre operatorul de retea, pe cheltuiala acestuia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 43. – (1) Daca operatorul de retea nu are posibilitatea realizarii lucrarilor din categoria prevazuta la art. 41 lit. a) pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, operatorul de retea are obligatia sa comunice acest lucru solicitantului in oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de racordare, informandu-1 cu privire la motivele intarzierii si termenele posibile de realizare a lucrarilor respective. Avizul tehnic de racordare trebuie sa contina, in cadrul tabelului cu evolutia puterii aprobate, puterea maxima care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire.

(2) Informatia prevazuta la alin. (l) trebuie sa fie comunicata utilizatorului din prima etapa a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10, atunci cand acest lucru este posibil, precum si prin studiul de solutie in situatia in care, conform reglementarilor, solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie.

(3) In conditiile prevazute la alin. (l), titularul avizului tehnic de racordare poate opta pentru una dintre urmatoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv;

b) amanarea realizarii obiectivului pe amplasamentul locului de consum respectiv pana la data indicata de operatorul de retea ca termen pentru asigurarea in amonte de punctul de racordare a conditiilor care sa permita racordarea;

c) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobata prin avizul tehnic de racordare;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intarire a retelei in amonte de punctul de racordare, in situatia in care motivul intarzierii se datoreaza faptului ca in programul de investitii al operatorului de retea nu este prevazuta cota sa de participare la finantare, cu recuperarea ulterioara a acestora de la operatorul de retea.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3) lit. b), utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de retea de a realiza lucrarile de intarire la termenul comunicat si asumat prin avizul tehnic de racordare.

(5) Operatorul de retea este obligat sa restituie utilizatorului contravaloarea cheltuielilor efectuate de acesta in conditiile prevazute la alin, (3) lit. d), modalitatea de restituire fiind convenita intre parti. in contractul de racordare se prevede atat costul lucrarilor de intarire suportate de utilizator in conditiile prevazute la alin. (3) lit. d), cat si modalitatea de returnare a acestor cheltuieli de catre operatorul de retea.

Art. 44. – (1) Proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire a instalatiilor, executia si punerea in functiune a lucrarilor din categoriile prevazute la art. 41 lit. a) si b) se realizeaza de operatorul de retea in conditiile si la termenele prevazute in contractul de racordare.

(2) In situatia in care instalatia de racordare consta intr-un bransament racordat la reteaua de joasa tensiune, termenul total pentru proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru bransament, executia si receptia punerii in functiune a bransamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data incheierii contractului de racordare, cu conditia achitarii de catre utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare.

(3) Operatorul de retea proiecteaza si executa lucrarile din categoriile prevazute la art. 41 lit. a) si b) cu personal propriu sau incheie un contract de achizitie publica pentru executare de lucrari cu un operator economic atestat de autoritatea competenta, respectand procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), contractul de lucrari pentru proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea si/sau executia lucrarilor din categoria prevazuta la art. 41 lit. b) se poate incheia de catre operatorul de retea si cu un anumit proiectant si/ sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai in conditiile in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de racordare.

(5) In situatia prevazuta la alin. (4), operatorul de retea recalculeaza tariful de racordare prin refacerea fisei de calcul a tarifului de racordare, fara a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/ sau constructorul pe care acesta l-a ales, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea cererii de catre utilizator. Contractul de racordare se incheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.

(6) Lucrarile din categoria prevazuta la art. 41 lit. b), respectiv instalatia de racordare, se executa de catre un operator economic atestat de autoritatea competenta numai dupa incheierea cu operatorul de retea a contractului de executie, inclusiv in cazul prevazut la alin. (4).

(7) Intrucat costurile lucrarilor instalatiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de retea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se considera ca in acest caz contractarea in conditiile prevazute la alin. (4) nu intra in contradictie cu prevederile legislatiei in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

(8) Contractele de proiectare si/sau de executie prevazute la alin. (6) respecta prevederile unui ghid de continut aprobat de autoritatea competenta. Plata pretului contractului de proiectare si/sau de executie se face in cel putin doua transe constand intr-un avans de minimum 20 % din pretul contractului si una sau mai multe rate, corespunzatoare etapelor de executie a lucrarilor.

Art. 45. – Realizarea lucrarilor din categoria corespunzatoare art. 41 lit. c) este in responsabilitatea utilizatorului si se face pe cheltuiala lui.

Art 46. – (1) Receptia instalatiilor rezultate in urma lucrarilor prevazute la art. 41 lit. b) si punerea lor in functiune se realizeaza in conformitate cu normele in vigoare pentru aceste operatiuni, aferente lucrarilor proprii ale operatorului de retea.

(2) Aceste instalatii raman in patrimoniul operatorului de retea si sunt folosite ulterior pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7).

(3) In situatia in care racordarea se realizeaza la reteaua de medie tensiune, termenul pentru receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare este de maximum 15 zile calendaristice de la data notificarii terminarii lucrarilor de catre executant.

SECTIUNEA a 7-a
Punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru perioada de probe

Art. 47. – (1) Dupa receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, la solicitarea utilizatorului insotita de documentatia completa prevazuta la art. 48, operatorul de retea pune sub tensiune cu caracter provizoriu, pentru perioada de probe, instalatiile electrice ale utilizatorului.

(2) Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorului este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii, conform prevederilor contractului de racordare.

(3) Punerea sub tensiune prevazuta la alin. (l) se face cu scopul si strict pentru perioada realizarii probelor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a generatoarelor/receptoarelor utilizatorului.

(4) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de catre operatorul de retea, in conformitate cu prevederile unei proceduri elaborate de operatorul de transport si de sistem si avizate de autoritatea competenta, cu respectarea programului de punere sub tensiune propus de utilizator si avizat de operatorul de retea.

(5) Parcurgerea etapei de punere sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe este obligatorie in cazul in care, in conformitate cu prevederile normelor tehnice aprobate de autoritatea competenta, sunt necesare probe la locul de consum si/sau de producere. In aceasta situatie, operatorul de retea precizeaza in avizul teimie de racordare conditia de realizare a probelor si mentioneaza in cadrul contractului de racordare etapa de punere sub tensiune pe perioada de probe.

(6) In situatia in care etapa de punere sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru realizarea probelor nu este prevazuta in contractul de racordare si aceasta nu se parcurge, procesul de racordare continua cu emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare in conditiile prevazute in Sectiunea a 8-a, finalizandu-se prin punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare conform prevederilor Sectiunii a 9-a.

Art. 48. – Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul adreseaza operatorului de retea o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) dosarul instalatiei de utilizare prevazut la art. 54, mai putin documentele care atesta

realizarea unor probe/ incercari/ teste care se fac cu tensiune din reteaua operatorului;

b) datele tehnice mentionate in procedura prevazuta la art. 47 alin. (4);

c) raportul privind stadiul lucrarilor de integrare a capacitatii energetice in sistemele de monitorizare ale operatorului de transport si de sistem si/sau ale operatorului de distributie;

d) graficul de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a receptoarelor/ generatoarelor;

e) contractul de furnizare de energie electrica si, daca este necesar conform reglementarilor in vigoare, contractul pentru transportul sau distributia energiei electrice, incheiate pe perioada determinata, corespunzator perioadei realizarii probelor de punere in functiune a instalatiilor de utilizare si a receptoarelor/ generatoarelor, avand ca anexa tehnica avizul tehnic de racordare.

Art. 49. – Operatorul de retea are obligatia sa mentina sub tensiune instalatiile utilizatorului pe perioada prevazuta la art. 47 alin. (3), pana la indeplinirea conditiilor de punere sub tensiune finala, dar nu mai mult de 24 luni de la data primei puneri sub tensiune.

SECTIUNEA a 8-a
Emiterea/ actualizarea certificatului de racordare

Art. 50. – (1) Emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare pentru un loc de consum si/ sau de producere este conditionata de respectarea datelor tehnice si indeplinirea conditiilor prevazute in avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum si/ sau de producere respectiv.

(2) In situatia unui loc de consum si/ sau de producere care se dezvolta in etape, operatorul de retea emite succesiv certificate de racordare, corespunzatoare etapelor de dezvoltare prevazute in avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de consum si/ sau de producere respectiv, cu anularea certificatului de racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioara.

Art. 51. – (1) Pentru un loc de consum, operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia depunerii de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia. Certificatul de racordare emis corespunde instalatiilor de racordare si de utilizare realizate pentru etapa respectiva de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) In cazul in care dosarul instalatiei de utilizare nu este depus pana la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, termenul prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data depunerii acestuia.

(3) Emiterea certificatului de racordare este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire necesare consumului la puterea aprobata pentru etapa de dezvoltare a locului de consum pentru care se emite certificatul de racordare, conform contractului de racordare.

(4) In situatia in care utilizatorul s-a adresat operatorului de retea prin furnizorul de energie electrica, operatorul de retea transmite furnizorului o copie a certificatului de racordare in cadrul termenului prevazut la alin. (1).

(5) Pentru locurile de consum temporare nu se emit certificate de racordare. Contractul de furnizare/distributie/transport incheiat pentru un loc de consum temporar, pe perioada determinata, are ca anexa tehnica avizul tehnic de racordare.

Art 52. – (1) Pentru un loc de producere, operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, cu conditia depunerii de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia, a procesului verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor de producere si a certificatului de conformitate, conform normelor tehnice in vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalatiilor si capacitatilor de producere realizate pentru etapa respectiva de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare.

(2) In cazul in care documentele pe care trebuie sa le depuna utilizatorul conform alin. (1) nu sunt depuse de acesta pana la receptia punerii in functiune a instalatiei de racordare, termenul prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data depunerii acestora.

(3) Emiterea certificatului de racordare este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire necesare in vederea evacuarii puterii aprobate pentru etapa de dezvoltare a locului de producere pentru care se emite certificatul de racordare, conform prevederilor contractului de racordare.

Art. 53. – (1) Emiterea certificatului de racordare pentru un loc de consum si/ sau de producere de catre operatorul de retea se face din oficiu, fara sa fie necesara o cerere in acest sens din partea utilizatorului.

(2) Emiterea si transmiterea catre utilizator a certificatului de racordare in termenul prevazut, dupa caz, la art. 51 sau la art. 52 este o obligatie a operatorului de retea prevazuta in contractul de racordare.

Art. 54. – (1) Dosarul instalatiei de utilizare se intocmeste dupa realizarea fizica a acesteia si cuprinde urmatoarele documente:

a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

b) procesele-verbale care confirma receptia la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare;

c) documente care confirma efectuarea verificarilor/ probelor/ incercarilor/ testelor conform normelor in vigoare.

(2) Pe langa documentele prevazute la alin. (1), dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, si urmatoarele documente:

a) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;

b) schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea, daca exista surse proprii.

(3) In situatia unei instalatii de utilizare complexe, operatorul de retea are dreptul sa solicite expertize tehnice, caz in care documentatia tehnica va cuprinde si rapoartele de expertiza aferente.

(4) La cererea motivata a operatorului de retea, utilizatorul are obligatia de a comanda expertiza prevazuta la alin. (3) si de a suporta costul acesteia. Daca raportul de expertiza atesta faptul ca instalatia de utilizare era corespunzatoare sau daca expertiza ceruta este suplimentara verificarilor prevazute de normele in vigoare, costul expertizei se suporta de catre operatorul de retea.

Art. 55. – (1) Certificatul de racordare, emis de catre operatorul de retea pentru un loc de consum si/ sau de producere, confirma indeplinirea conditiilor de racordare la retea si stabileste conditii tehnice de utilizare a retelei dupa punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare. Certificatul de racordare contine, dupa caz, urmatoarele:

a) datele de identificare a locului de consum si/ sau de producere;

b) datele energetice ale generatoarelor;

c) puterea aprobata pentru evacuare si/ sau consum;

d) pentru locurile de producere, puterea instalata totala;

e) descrierea solutiei de racordare, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare si a punctului de masurare;

f) cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii;

g) datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii;

h) nivelul de continuitate in functionare a retelei electrice in punctul de delimitare;

i) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in functionare a SEN si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia;

j) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem sau catre operatorii de distributie;

k) date privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica;

l) caracteristicile tehnice ale echipamentelor de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului;

m) structura si locul de amplasare ale echipamentelor de masurare;

n) informatii privind tipul de contract/contracte pe care utilizatorul are obligatia sa le incheie in scopul punerii sub tensiune finale a instalatiei de utilizare si referitoare la termenul maxim in care operatorul de retea are obligatia sa realizeze punerea sub tensiune finala;

o) durata de valabilitate a certificatului de racordare;

p) alte date tehnice considerate necesare de catre operatorul de retea.

(2) Certificatul de racordare se emite pentru un loc de consum si/sau de producere si nu prevede numele titularului acestuia.

Art. 56. – In cazul deteriorarii sau pierderii certificatului de racordare de catre utilizator, la cererea acestuia, operatorul de retea este obligat sa emita un duplicat in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Cererea de emitere a unui duplicat trebuie insotita de copia cartii de identitate sau de copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului ori a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente si de actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului care constituie locul de producere sau de consum.

Art. 57. – (1) Emiterea certificatului de racordare de catre operatorul de retea se face gratuit.

(2) Actualizarea certificatului de racordare si emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta.

Art 58. – Certificatul de racordare constituie anexa la contractul pentru transportul/ distributia/furnizarea energiei electrice.

Art 59. – (1) Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egala cu durata de existenta a instalatiilor de utilizare de la locul de consum si/ sau de producere.

(2) In cazul modificarii de catre utilizator a datelor tehnice si energetice ale locului de consum si/ sau de producere iara actualizarea in conditiile prezentului regulament a certificatul de racordare emis, certificatul de racordare nu mai este valabil.

Art. 60. – In situatia inregistrarii unei cereri de actualizare a certificatului de racordare, operatorul de retea intreprinde, dupa caz, una dintre urmatoarele actiuni:

a) actualizeaza certificatul de racordare, in cazul in care modificarile de la locul de producere sau de consum, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizarii retelei electrice in aceleasi conditii tehnico-economice de racordare la retea, fara a fi necesara indeplinirea in prealabil a unor conditii suplimentare;

b) emite un aviz tehnic de racordare, in cazul in care cererea utilizatorului implica indeplinirea unor conditii tehnico-economice de racordare la retea suplimentare; certificatul de racordare se actualizeaza dupa indeplinirea conditiilor din avizul tehnic de racordare.

Art. 61. – (1) In cazul unor modificari tchnice in instalatiile utilizatorului care necesita lucrari suplimentare sau modificari in instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordare este necesara parcurgerea etapelor prevazute la art. 9, incepand cu etapa de stabilire a noii solutii de racordare si emiterea avizului tehnic de racordare de catre operatorul de retea. Operatorul de retea are obligatia de a respecta termenele prevazute de prezentul regulament in cadrul fiecarei etape de racordare.

(2) In conditiile prevazute la alin. (l), in situatia in care noua solutie de racordare se stabileste prin fisa de solutie, operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita solicitantului avizul tehnic de racordare, in maximum 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii pentru actualizarea certificatului de racordare insotita de documentatia completa prevazuta la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are atasata o scrisoare in care se indica etapele care se parcurg in aceasta situatie si durata estimata a fiecareia dintre acestea.

(3) In cazurile in care nu se realizeaza modificari ale instalatiilor electrice din aval de punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordare nu este necesara depunerea la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare.

Art. 62. – (1) La aparitia unor modificari de natura tehnica si/ sau energetica ale instalatiilor de utilizare existente, fara a fi necesare lucrari suplimentare sau modificari in instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de retea

comunica in scris solicitantului, in maximum 15 zile calendaristice de la inregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare insotita de documentatia completa prevazuta la art. 14 alin. (2), conditiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalatiei de utilizare si, in cazul unui loc de producere, a procesului verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor de producere si a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice in vigoare, daca acestea sunt necesare.

(2) In conditiile prevazute la alin. (l), operatorul de retea are obligatia sa actualizeze si sa transmita utilizatorului certificatul de racordare in termen de maximum 10 zile calendaristice de la depunerea dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia si, daca este cazul, a procesului verbal de rceptie a punerii in functiune a capacitatilor de producere si a certificatului de conformitate care atesta conformitatea cu cerintele normelor tehnice urmare a efectuarii cu succes a probelor de performanta a grupurilor/ centralei conform normelor tehnice in vigoare.

(3) Transmiterea catre solicitant a certificatului de racordare actualizat este conditionata de achitarea de catre acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

Art. 63. – In cazul modificarii unor elemente de natura administrativa conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de retea actualizeaza certificatul de racordare in maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete de catre utilizator.

SECTIUNEA a 9-a
Punerea sub tensiune finala a instalatiilor de utilizare

Art 64. – (1) Punerea sub tensiune finala a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face de catre operatorul de retea dupa emiterea certificatului de racordare si incheierea de catre utilizator a contractului pentru transportul, distributia si/ sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor in vigoare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru locurile de consum temporare, punerea sub tensiune finala a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face de catre operatorul de retea dupa depunerea de catre utilizator sau imputernicitul sau legal, la operatorul de retea, a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia si incheierea de catre utilizator a contractului pentru furnizarea energiei electrice.

(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului pentru transportul, distributia sau furnizarea energiei electrice si se prevede in contractul de racordare.

(4) Pentru utilizatorii clienti casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalatiilor de utilizare este de maximum 10 zile calendaristice de la data incheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice.

(5) Punerea sub tensiune finala a instalatiilor electrice ale utilizatorilor in termenul prevazut, dupa caz, la alin. (3) sau alin. (4) este o obligatie a operatorului de retea prevazuta in contractul de racordare.

Art. 65. – Utilizatorii au obligatia sa asigure operarea si mentenanta instalatiilor proprii in conformitate cu normele in vigoare, cu personal propriu calificat si autorizat conform prevederilor legale sau prin operatori economici atestati conform legii.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 66. – (1) Operatorii de retea organizeaza activitatea privind racordarea utilizatorilor la retea pe baza procedurilor proprii, potrivit prezentului regulament, astfel incat aceasta sa se desfasoare operativ, fara intarzieri sau blocaje in procesarea cererilor, cu minimum de deplasari din partea solicitantilor.

(2) Procedurile prevazute la alin. (l) elaborate de operatorul de transport si de sistem si de operatorii de distributie concesionari, care contin prevederi referitoare la utilizatori, inclusiv cele care stabilesc costurile de realizare a lucrarilor de intarire a retelei electrice din amonte de punctul de racordare si/sau conditiile de constituire, incetare si executare a garantiilor financiare prevazute la art. 31, se avizeaza de autoritatea competenta.

(3) Operatorii de retea organizeaza un sistem de informare a solicitantilor privind procesul de racordare la retelele electrice, prin publicare pe pagina web proprie si prin afisare la sediile administrative si la centrele de relatii cu utilizatorii de extrase din procedurile proprii, precizand cum, cand si cui trebuie sa se adreseze utilizatorii pentru obtinerea avizului tehnic de racordare, lista centrelor de relatii cu utilizatorii cu mentionarea programului de lucru, a datelor de contact, inclusiv a numerelor de telefon, formulare de cereri, lista documentelor care trebuie anexate cererii, tarifele percepute, lista proiectantilor si executantilor atestati, precum si alte informatii privind procesul de racordare.

(4) Operatorii de distributie au obligatia de a organiza centre teritoriale de relatii cu utilizatorii la distante rezonabile pentru acestia. Operatorii de distributie concesionari au obligatia de a organiza centre teritoriale de relatii cu utilizatorii de regula in fiecare municipiu situat in zona acoperita de contractul de concesiune, dar astfel incat utilizatorii sa nu fie nevoiti sa parcurga o distanta mai mare de 50 km pana la un centru teritorial.

(5) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, operatorul de transport si de sistem si operatorii de distributie concesionari completeaza, modifica si transmit autoritatii competente in vederea avizarii, procedurile prevazute la alin. (2).

Art. 67. – (1) La cerere, operatorii de retea pun la dispozitie utilizatorilor spre consultare documentatia folosita la fundamentarea solutiei de racordare.

(2) Datele tehnice prevazute la alin. (1) au caracter de confidentialitate.

Art. 68. – Nerespectarea de catre operatorii de retea a termenelor prevazute in prezentul regulament se incadreaza in faptele prevazute la art. 93 alin. (1) punctul 11 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, care se sanctioneaza conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 69. – Valoarea procentului prevazut la art. 31 alin. (2) se stabileste de operatorul de retea in functie de necesarul de lucrari de intarire prevazute in avizul tehnic de racordare. Valoarea maxima a procentului este egala cu 20 % pana la data de 31. 12. 2014, urmand ca aceasta sa se revizuiasca anual, la propunerea operatorilor de retea justificata de evolutia costurilor cu racordarea noilor utilizatori.

Art. 70. – (1) Operatorii de retea emit utilizatorilor certificate de racordare potrivit prezentului regulament incepand cu data de 01. 01. 2014.

(2) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, operatorii de distributie concesionari vor solicita operatorului de transport si de sistem emiterea de certificate de racordare pentru instalatiile existente detinute de operatorii de distributie concesionari, corespunzatoare capacitatilor instalatiilor existente.

(3) Operatorul de transport si de sistem va emite certificate de racordare pentru instalatiile existente detinute de operatorii de distributie concesionari in termen de 6 luni de la data solicitarii prevazute la alin. (2).

(4) Operatorii de distributie concesionari au obligatia sa transmita operatorului de transport si de sistem lunar, pana in data de 10 a fiecarei luni:

a) copii dupa toate avizele tehnice de racordare si certificatele de racordare emise sau actualizate in luna calendaristica precedenta, pentru locuri de producere sau locuri de consum si de producere avand o putere aprobata pentru evacuare in retea mai mare de 5 MW;

b) un tabel cu informatii privind avizele tehnice de racordare si certificatele de racordare emise sau actualizate in luna calendaristica precedenta, pentru locuri de producere sau locuri de consum si de producere avand o putere aprobata pentru evacuare in retea mai mica sau egala cu 5 MW;

c) un tabel cu informatii privind contractele de racordare incheiate in luna calendaristica precedenta, pentru locuri de producere sau locuri de consum si de producere, indicandu-se pentru fiecare contract de racordare cel putin urmatoarele: numarul si data incheierii contractului, puterea aprobata pentru evacuare, data prevazuta pentru punerea sub tensiune a instalatiilor utilizatorului, numarul avizului tehnic de racordare anexat contractului si data emiterii acestuia.

(5) Operatorul de transport si de sistem are obligatia sa publice si sa actualizeze cel putin o data pe luna situatia avizelor tehnice de racordare si a certificatelor de racordare emise pentru locuri de producere sau locuri de consum si de producere, indiferent de puterea aprobata pentru evacuare in retea, indicand data ultimei actualizari a informatiilor si, pentru fiecare document, data emiterii acestuia si data pana la care este valabil, denumirea locului de producere, puterea aprobata pentru evacuare, data si numarul contractului de racordare daca este cazul.

Art. 71. – In procesul de actualizare a avizelor tehnice de racordare emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, continutul acestora se coreleaza si cu prevederile art. 28.

Art. 72. – In cazul locurilor de consum si/ sau de producere ale caror instalatii de utilizare au fost puse sub tensiune de catre operatorul de retea inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, la aparitia unei modificari prevazute la art. 5 alin. (2) sau alin. (3), utilizatorul adreseaza operatorului de retea la care sunt racordate instalatiile sale, cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare,

Art. 73. – Avizele tehnice de racordare emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

a) in cazurile prevazute in cadrul avizului;

b) la emiterea certificatului de racordare conform prevederilor prezentului regulament, in cazul locurilor de consum si/ sau de producere ale caror instalatii de utilizare nu au fost puse sub tensiune de catre operatorul de retea inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament;

c) la emiterea certificatului de racordare ca urmare a solicitarii actualizarii avizului tehnic de racordare in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) si (3), in cazul locurilor de consum si/ sau de producere ale caror instalatii de utilizare au fost puse sub tensiune de catre operatorul de retea inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament.

Art. 74. – Eventualele neintelegeri precontractuale care apar intre detinatorii de retea si utilizatori in timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la retelele electrice, neconciliate la nivelul operatorilor de retea conform procedurilor proprii, se solutioneaza de autoritatea competenta conform reglementarilor in vigoare.

Art. 75. – Anexele nr. 1 -5 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 - TERMENI SI ABREVIERI FOLOSITE IN REGULAMENTUL PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA RETELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC

actualizare (a unui aviz tehnic de racordare valabil) – actiunea prin care operatorul de retea coreleaza continutul avizului tehnic de racordare valabil cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci cand ele se modifica fata de cele anterioare, care au fost avute in vedere la emiterea avizului;

amonte, aval – notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile operatorului de retea spre instalatiile utilizatorului;

aviz de amplasament – raspuns scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, emis in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare, in care se precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la indeplinirea conditiilor de coexistenta a obiectivului cu retelele electrice ale operatorului;

aviz tehnic de racordare – aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de catre operatorul de retea, la cererea unui utilizator, asupra posibilitatilor si conditiilor tehnico-economice de racordare la reteaua electrica a locului de consum si/ sau de producere respectiv, pentru satisfacerea cerintelor utilizatorului precizate m cerere;

bransament - instalatie de racordare la joasa tensiune;

capacitate (de transport/distributie) a retelelor electrice – incarcarea maxima (A sau kVA) in conditii de dimensionare si functionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice in punctele de delimitare;

capacitate energetica noua – capacitate energetica inregistrata in evidentele contabile ale operatorului de retea in urma realizarii lucrarilor de modificare pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta prevazute de norme sau a lucrarilor de deviere a instalatiilor electrice existente ale operatorului de retea, care mareste capacitatea de transport/distributie a retelei electrice;

cerere de racordare – document prin care se solicita accesul la reteaua electrica si emiterea avizului tehnic de racordare;

certificai de racordare – document emis de catre operatorul de retea in vederea punerii sub tensiune a instalatiilor electrice de la locul de consum si/ sau de producere si a utilizarii retelei, care certifica indeplinirea conditiilor prevazute in avizul tehnic de racordare valabil; nu pot exista simultan, pentru acelasi loc de consum si/ sau de producere, doua sau mai multe certificate de racordare valabile;

contract de proiectare si/sau de executie - contract incheiat intre operatorul de retea si executantul desemnat in conditiile legii, pentru proiectarea si/sau executia instalatiei de racordare;

contract de racordare – contractul incheiat intre operatorul de retea si utilizator, avand ca obiect racordarea instalatiei de utilizare a utilizatorului la reteaua electrica a operatorului prin realizarea lucrarilor de racordare stabilite in avizul tehnic de racordare si prin punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

contract pentru eliberarea amplasamentului si/sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta - contract prin care un operator de retea se angajeaza sa devieze, sa mute, sa modifice sau sa intareasca instalatiile sale existente pe un teren pe care urmeaza a se amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajeaza sa achite operatorului de retea costul lucrarilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru indeplinirea conditiilor de coexistenta a retelelor electrice cu obiectivul respectiv;

conventie de exploatare – act cu caracter juridic stabilit intre operatorul de retea si un utilizator, prin care se precizeaza modul de realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, etc., in cadrul stabilit prin avizul tehnic de racordare;

dezvoltator - persoana fizica sau juridica avand calitatea de a dezvolta o retea electrica intr-o zona delimitata a carei proprietate sau folosinta o detine, in scopul alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor din zona respectiva, in baza avizului tehnic de racordare si a contractului de racordare incheiat, dupa caz, cu operatorul de distributie concesionar sau cu operatorul de transport si de sistem;

executant - persoana fizica sau juridica ce obtine de la autoritatile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrari in instalatiile electrice;

fisa de solutie – documentatie tehnica in care se stabileste si se propune solutia de racordare la retea a unui utilizator, atunci cand aceasta este unica si evidenta, si care contine un minim de elemente si date ale retelei si utilizatorului prin care se justifica solutia propusa;

garantie financiara – sume de bani si/sau instrumente financiare emise in favoarea operatorului de retea in calitate de beneficiar, destinate garantarii obligatiilor utilizatorului; garantia financiara se constituie in una din urmatoarele forme: scrisoare de garantie bancara, fila CEC avalizata, depozit bancar la termen sau orice alta forma legala acceptata de operatorul de retea;

generator (electric) – aparat, masina sau instalatie care serveste la producerea energiei electrice folosind energie de o alta forma;

grup de masurare ( a energiei electrice) – ansamblul format din contor si transformatoarele de masurare aferente acestuia, precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;

instalatie de racordare – instalatie electrica realizata intre punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea si instalatiile utilizatorului. Instalatia de racordare cuprinde si grupul de masurare a energiei electrice, inclusiv in cazurile de exceptie cand punctul de masurare este diferit de punctul de delimitare.

instalatie de utilizare - instalatie electrica a utilizatorului, in aval de punctul/punctele de delimitare; in cazul mai multor puncte de delimitare se considera o singura instalatie de utilizare numai daca instalatiile din aval aferente fiecarui punct de delimitare sunt legate electric intre ele prin retele ale utilizatorului. Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de joasa tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera o singura instalatie de utilizare.

licenta - actul administrativ prin care se acorda titularului permisiunea de a realiza exploatarea comerciala a unor capacitati energetice din sectorul energiei electrice si al energiei termice produse in cogenerare sau de a presta servicii participantilor la piata de energie electrica, emis de autoritatea competenta la solicitarea unei persoane fizice/juridice romane sau straine;

loc de consum - incinta sau zona in care se consuma, printr-o singura instalatie de utilizare, energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, dupa caz, in incinte sau zone diferite sau in aceeasi incinta sau zona.

loc de consum temporar - loc de consum in care se utilizeaza energie electrica pentru o perioada de timp, in general mai scurta de un an, aprobata de autoritatile competente, in scopul construirii, repararii sau amenajarii unor obiective, precum si pentru organizarea sau desfasurarea unor activitati ocazionale;

loc de consum si de producere – incinta sau zona in care se consuma si se produce energie electrica, printr-o singura instalatie de utilizare, energia electrica fiind absorbita si evacuata in reteaua de interes public prin una sau mai multe instalatii de racordare;

loc de producere – incinta in care sunt amplasate instalatiile de producere a energici electrice ale unui utilizator al retelei electrice;

lucrari de intarire a retelei electrice – lucrari in instalatiile operatorului de retea, necesare pentru asigurarea conditiilor tehnice in vederea evacuarii sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordare utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzatori normelor in vigoare;

norme - standarde, coduri, regulamente, reglementari, instructiuni, prescriptii energetice, hotarari si alte acte normative, precum si contracte sau alte documente oficiale;

obiectiv – ansamblu al instalatiilor, constructiilor si echipamentul aferent, care este proiectat sa produca, sa consume, sa transporte sau sa distribuie energie electrica,

operator de distributie concesionar – operatorul de distributie care desfasoara activitatea de distributie pe baza unui contract de concesiune a serviciului public privind distributia energiei electrice intr-o anumita zona;

operator de retea - dupa caz, operatorul de transport si de sistem sau un operator de distributie;

proiectant de specialitate – persoana fizica autorizata in domeniu sau persoana juridica atestata in domeniu, potrivit legii;

punct de delimitare – loc in care instalatiile utilizatorului se delimiteaza ca proprietate de instalatiile operatorului de retea;

punct de masurare - locul de racordare a transformatoarelor de masurare sau la care este conectata aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea puterii si energiei electrice tranzactionate;

punct de racordare (la reteaua electrica) – punct fizic din reteaua electrica la care se racordeaza un utilizator;

putere aprobata – putere activa (aparenta) maxima simultana pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalatia de racordare la reteaua electrica pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemneaza in avizul tehnic de racordare si este luata in considerare la dimensionarea instalatiei de racordare a utilizatorului respectiv;

putere instalata – putere activa (aparenta) nominala indicata in documentatia tehnica a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este inscrisa pe placuta indicatoare sau care este indicata de fabricant;

putere instalata totala - suma a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/ receptoarelor pentru un loc de producere sau consum;

racord - instalatie de racordare la medie si inalta tensiune;

racordare - actiune desfasurata de un detinator de retea electrica pentru realizarea unui racord sau bransament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau inlocuirea unui racord ori bransament la un loc de producere sau de consum existent;

SCADA – sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date pentru un proces tehnologic sau instalatie;

solicitant - persoana fizica sau juridica, potential sau actual utilizator al retelei electrice, care solicita racordarea la reteaua electrica a unui loc de producere sau consum,

respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare emis pentru acel loc de producere sau consum;

spor de putere – putere suplimentara fata de puterea aprobata prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau consum existent si care a fost avuta in vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacitatii instalatiei de racordare;

studiu de solutie – documentatie tehnico-economica in care, pe baza datelor si cerintelor unui utilizator si a caracteristicilor retelei, se stabilesc, se analizeaza si se propun solutii rationale, posibile tehnic si fezabile economic, pentru racordarea la retea a instalatiei utilizatorului;

tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare – tarif reglementat care reprezinta cheltuiala medie efectuata de un operator de retea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;

tarif de racordare – tarif reglementat care reprezinta cheltuiala efectuata de un operator de retea pentru realizarea lucrarilor de racordare a unui loc de consum si/sau de producere al unui utilizator la reteaua electrica;

utilizator de retea electrica - orice persoana fizica sau juridica ale carei instalatii sunt racordate sau urmeaza a fi racordate la un sistem electroenergetic in scopul livrarii de energie electrica in ori din sistemul de transport, respectiv de distributie a energiei electrice;

kV – kilovolt;

kVA – kilovoltamper;

MT- medie tensiune;

MW – megawatt;

SEN – Sistem Electroenergetic National.

ANEXA Nr. 2 - REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDARII LOCUINTELOR INDIVIDUALE LA RETEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUTIE

1. Racordarea fiecarei locuinte se realizeaza conform solutiei stabilite prin fisa de solutie si consemnate in avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distributie concesionar.

2. 1. In situatia in care exista retea electrica de distributie publica de joasa tensiune amplasata la o distanta cel mult egala cu 100 m fata de limita de proprietate a terenului utilizatorului si puterea maxim simultan absorbita solicitata prin cererea de racordare este mai mica de 30 kVA, racordarea se realizeaza la reteaua electrica de distributie publica de joasa tensiune cea mai apropiata, printr-un bransament dimensionat conform prevederilor normelor tehnice in vigoare, corespunzator puterii aprobate pentru locul de consum respectiv. Eventualele lucrari de intarire a retelei, necesare pentru preluarea consumului aprobat noului utilizator se realizeaza de catre si pe cheltuiala operatorului de distributie concesionar.

2.2. In conditiile prevazute la punctul 2.1. punctul de delimitare se stabileste la bornele de iesire din grupul de masurare, montat la limita de proprietate sau, in conditiile art. 22 alin. (4) din regulament, pe proprietatea utilizatorului, in exteriorul locuintei.

2.3. Prevederile de la punctul 2.2. sunt valabile si in situatia unui loc de consum temporar de organizare de santier pentru construirea locuintei.

2.4. Pentru realizarea racordarii, fiecare utilizator incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare.

2.5. In situatia prevazuta la art. 44 alin. (4) din regulament, tariful de racordare recalculat in conformitate cu prevederile art. 44 alin. (5) din regulament poate fi cel mult egal cu valoarea tarifului de racordare prevazuta in avizul tehnic de racordare.

3.1. In situatia in care reteaua electrica de distributie publica de joasa tensiune este situata la o distanta mai mare de 100 m fata de limita de proprietate a terenului utilizatorului, la inregistrarea cererii de racordare pentru o locuinta individuala avand o putere solicitata mai mica de 30 kVA, operatorul de distributie concesionar are obligatia sa comunice solicitantului printr-o scrisoare de raspuns, informatii cu privire la demersurile efectuate pana in momentul respectiv in scopul dezvoltarii retelelor de distributie pentru electrificarea localitatii sau pentru extinderea retelelor de distributie in zona respectiva, inclusiv calendarul de realizare a lucrarilor.

3.2. Operatorul de distributie concesionar are obligatia de a transmite solicitantului scrisoarea de informare prevazuta la punctul 3. 1 in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii de racordare.

3.3. Informatiile prevazute la punctul 3. 1 sunt furnizate utilizatorului din prima etapa a procesului de racordare, conform prevederilor art. 10 din regulament, si/ sau prin avizul de amplasament.

3.4. In conditiile prevazute la punctul 3. 1, dupa realizarea lucrarilor de dezvoltare a retelelor de distributie care permit racordarea solicitata, operatorul de distributie concesionar solutioneaza cererea de racordare conform prevederilor regulamentului, cu precizarile de la punctele l, 2. 1 si 2. 5.

4.1. Dezvoltarea retelelor electrice de distributie pentru electrificarea localitatilor sau pentru extinderea retelelor de distributie se finanteaza de operatorul de distributie concesionar si de autoritatile administratiei publice locale sau centrale, in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

4.2. Utilizatorii care se racordeaza la retele realizate in conditiile prevazute la punctul 4.1 nu platesc compensatie baneasca, autoritatea locala neavand calitatea de prim utilizator in sensul prevazut la art. 22 alin. (7) din regulament.

ANEXA Nr. 3 - REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDARII LA RETEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUTIE A ANSAMBLURILOR DE BLOCURI DE LOCUINTE SI/SAU DE LOCUINTE INDIVIDUALE

1. Dezvoltatorul adreseaza operatorului de distributie concesionar o cerere pentru realizarea retelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, prezentand date referitoare la puterile maxim simultan absorbite, individual si pe ansamblu. Documentatia anexata cererii cuprinde documentele prevazute la art. 14 alin (1) din Regulament

2. 1. In termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii si a documentatiei prevazute la punctul 1, operatorul de distributie concesionar are obligatia sa propuna dezvoltatorului un contract pentru realizarea retelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, astfel incat viitorii clienti casnici din ansamblu sa poata beneficia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de serviciul universal la nivelul de calitate prevazut in standardul de performanta referitor la serviciul public de distributie.

2.2. Reteaua electrica prevazuta la punctul 2.1 cuprinde si reteaua de distributie de joasa tensiune din interiorul ansamblului, pana la locul de montare al contoarelor individuale, in cazul unui ansamblu de blocuri de locuinte, respectiv pana la limitele de proprietate ale locuintelor din ansamblu, in cazul unui ansamblu rezidential format din locuinte individuale.

2.3. In cazul unui ansamblu de blocuri de locuinte, grupurile de masurare individuale se pozitioneaza centralizat la parter sau pe palier.

3. Prin exceptie de la prevederile de la punctul 2.1, in situatia in care drumurile de acces din interiorul ansamblului constituie domeniu public, retelele electrice de distributie din interiorul ansamblului se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 51 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

4.1. Contractul pentru realizarea retelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, incheiat intre dezvoltator si operatorul de distributie concesionar, contine urmatoarele:

a) conditiile de finantare de catre dezvoltator a cheltuielilor efectuate de operatorul de distributie concesionar pentru realizarea retelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali;

b) conditiile de realizare de catre operatorul de distributie concesionar a retelei prevazute la lit. a);

c) conditiile de restituire de catre operatorul de distributie concesionar, in conditii de eficienta economica in conformitate cu prevederile legale, a costurilor de realizare a retelei prevazute la lit a), achitate de dezvoltator.

4.2. Pentru incheierea contractului prevazut la punctul 4. 1, dezvoltatorul trebuie sa depuna la operatorul de distributie concesionar, in copie, autorizatia de construire in termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuinte si/sau de locuinte individuale.

5. Reteaua electrica de interes public necesara pentru racordarea utilizatorilor individuali se poate realiza in etape, corelat cu etapele de finalizare a locuintelor, conform contractului prevazut la punctul 4. 1.

6.1. Operatorul de distributie concesionar restituie dezvoltatorului o cota din contravaloarea cheltuielilor cu finantarea lucrarilor de realizare a retelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblu, efectuate conform contractului prevazut la punctul 4. 1, numai dupa ce numarul cererilor de racordare individuale inregistrate la operatorul de distributie concesionar, din partea viitorilor clienti casnici din ansamblu, utilizatori ai retelei, reprezinta cel putin 80 % din numarul total al locuintelor din ansamblu, pentru alimentarea carora s-a realizat reteaua respectiva.

6.2. Cota care se restituie conform prevederilor punctului 6.1 se stabileste de operatorul de distributie concesionar in baza unei analize de eficienta economica.

7. Dupa realizarea retelei de distributie de catre operatorul de distributie concesionar in conditiile contractului prevazut la punctul 4.1, racordarea locuintelor individuale se face

de catre operatorul de distributie concesionar, cu parcurgerea etapelor prevazute de Regulament, cu precizarile din Anexa nr. 2 la Regulament.

8. Pentru realizarea racordarii locuintei, utilizatorul individual achita numai tariful de racordare operatorului de distributie concesionar, fara ca dezvoltatorul ansamblului sau vreun alt utilizator din ansamblu sa-i mai perceapa plata vreunei compensatii.

9.1. Este interzisa alimentarea cu energie electrica a clientilor finali casnici individuali din ansamblu utilizand instalatiile electrice realizate pentru racordarea organizarii de santier necesare construirii blocurilor si/sau locuintelor,

9.2. Operatorul de distributie concesionar are obligatia sa verifice daca sunt respectate prevederile de la punctul 9.1 si, in situatia in care constata incalcarea acestora, sa procedeze la deconectarea instalatiei de racordare a organizarii de santier, cu informarea imediata a autoritatii competente.

9.3. Dezvoltatorul are obligatia sa permita operatorului de distributie concesionar efectuarea verificarilor prevazute la punctul 9.2.

ANEXA Nr. 4 - REGULI SPECIFICE PENTRU REALIZAREA RACORDARII ZONELOR INDUSTRIALE, COMERCIALE SAU DE SERVICII COMUNE LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE

1.1. Operatorul de retea emite aviz tehnic de racordare dezvoltatorului zonei pentru puterea totala necesara acesteia si in functie de care se dimensioneaza instalatia de racordare a zonei.

1.2. Punctul de delimitare se stabileste in conformitate cu prevederile art. 22 din regulament si cu respectarea conditiei ca tensiunea punctului de delimitare sa fie egala cu tensiunea punctului de racordare. Exceptiile trebuie justificate in fisa sau studiul de solutie.

2.1. Instalatia de racordare se realizeaza de catre operatorul de retea in baza contractului de racordare incheiat cu dezvoltatorul zonei si a tarifului de racordare achitat de acesta, corelat cu punctul de delimitare prevazut in avizul tehnic de racordare.

2. 2. Dezvoltatorul zonei este responsabil de realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare. Acesta devine proprietarul unei retele de distributie de interes public si ii revin, in aceasta calitate, toate obligatiile prevazute in prezentul regulament si in norme privind asigurarea accesului la retea, exploatarea si mentenanta retelei. Reteaua nu poate fi instrainata decat cu conditia preluarii obligatiei de prestare a serviciului de distributie de catre viitorul proprietar.

2.3. In conditiile prevazute la punctul 2.2, daca reteaua de distributie din zona respectiva constituie un sistem de distributie inchis, au aplicabilitate dispozitiile legale corespunzatoare.

ANEXA Nr. 5 – REGULI SPECIFICE PRIVIND RACORDAREA LOCURILOR DE PRODUCERE LA RETELELE ELECTRICE CU TENSIUNEA MAI MARE SAU EGALA CU 110 kV

1. Solutia de racordare pentru un loc de producere se stabileste prin studiu de solutie.

2.1. In situatia in care solutia de racordare din studiul de solutie este comuna pentru cel putin doua locuri de producere diferite si aceasta prevede racordarea la reteaua electrica cu tensiunea 110 kV sau mai mare prin realizarea unei statii de transformare, punctul de delimitare se stabileste in aval de bara cu tensiune inferioara din cadrul statiei electrice.

2.2. In conditiile prevazute la punctul 2.1, statia de transformare care face parte din solutia comuna pentru racordarea mai multor locuri de producere diferite se dimensioneaza pentru evacuarea puterii totale rezultate din insumarea puterilor evacuate aprobate pentru fiecare loc de producere. Costul pentru realizarea instalatiei de racordare comune se imparte proportional cu puterile evacuate aprobate locurilor de producere individuale.

2. 3. Operatorul de retea emite aviz tehnic de racordare pentru fiecare loc de producere, pentru puterea evacuata aprobata acestuia, conform solutiei de racordare stabilite prin studiul de solutie.

2. 4. Pentru realizarea racordarii, dupa incheierea intre titularii avizelor tehnice de racordare a unui contract privind finantarea instalatiei de racordare prin care se stabileste si modalitatea de finantare in cazul in care unul din dezvoltatori nu isi respecta obligatiile, fiecare utilizator incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare corespunzator.

3. Grupul de utilizatori care a suportat costul instalatiei de racordare comune in conditiile prevazute la punctul 2. 2 primeste compensatie baneasca de la ceilalti utilizatori care se racordeaza in orice punct al instalatiei de racordare, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din Regulament.

4.1. Prevederile de la punctul 2. 1 sunt aplicabile si cazurilor in care cererile de racordare au fost inregistrate anterior datei de intrare in vigoare a prezentului regulament, daca nu au fost emise avizele tehnice de racordare,

4.2. In cazurile in care, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, exista avize tehnice de racordare valabile ce prevad ca solutie de racordare o statie de transformare cu tensiunea superioara mai mare de 110 kV, situata in aval de punctul/ punctele de delimitare si statia respectiva deserveste cel putin doi utilizatori, proprietarul statiei electrice va incheia eu operatorul de transport si de sistem un contract de comodat avand drept obiect statia de transformare, pe toata durata de viata a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o mentine in stare de functionare pe costurile sale.

4.3. In situatia unei statii de transformare cu tensiunea superioara mai mare de 110 kV ce este detinuta de unicul producator racordat, la inregistrarea unei noi cereri pentru racordarea unui loc de producere sau de consum pe bara cu tensiune inferioara a respectivei statii de transformare, proprietarul statiei electrice va incheia cu operatorul de transport si de sistem un contract de comodat avand drept obiect statia de transformare, pe toata durata de viata a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o mentine in stare de functionare pe costurile sale.

4.4. Dupa incheierea contractului prevazut la punctul 4. 3, operatorul de transport si de sistem emite aviz tehnic de racordare pentru noul loc de producere sau de consum, la reteaua pe care o detine.

4.5. Operatorul de transport si de sistem va presta serviciul de transport al energiei electrice pentru utilizatorii racordati la barele cu tensiune inferioara ale statiei electrice.